## KL
KRYCÍ LIST
| Názov stavby |  |  | KLÚ MV SR ARCO , Trenčianske Teplice – výdajňa jedál Rekonštrukcia vzduchotechniky (stavebné práce) | [8 empty] | JKSO
| Názov objektu | [11 empty] | EČO
[13 empty] | Miesto | Trenčianske Teplice
[13 empty] | IČO | IČ DPH
| Objednávateľ |  |  | KLÚ MV SR Trenčianske Teplice
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Dňa | [6 empty] | CPV
CPA
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 | 13 | GZS |  |  |  | 2.4% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (r. 8-11) |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z | 0 |  | 0
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 26 | Dodávky zadávateľa |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## Rozpočet
Rozpočet
Stavba: |  | Stavebné úpravy, odvetranie výdajňa jedál KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice
Objekt:
Objednávateľ: |  | KLÚ MV SR Trenčianske Teplice
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Trenčianske Teplice |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
1 | K | 968000001 | Otvory pre VZT železobetón, stavebný otvor 300x400x2 | ks | 2 |  | 0
2 | K | 610991111 | Zakrývanie nábytku celtou | kpl. | 1 |  | 0
3 | K | 997907. | Odsávanie vody | ks | 2
4 | K | 997908. | Podšalovanie časti vŕtania otvoru | ks | 2 |  | 0
5 | K | 941941. | Lešenie pojazdné s podlahami š. od 0,80, v. do 1,90 m | kpl. | 1 |  | 0
6 | K | 965042. | Búranie podkladov mazanín strechy | m3 | 0.9 |  | 0
1,5x1,5x0,40
7 | K | 417321. | Doplnenie betónu po osadení odvetrania | m3 | 0.504 |  | 0
1,2x1,2x0,35
8 | K | 9967905. | Dočasné prekrytie otvorov pre odvetranie | kpl. | 1 |  | 0
9 | K | 999710. | Demontáž pôvodného rozvodu vzduchotechniky do sute | m | 15 |  | 0
10 | K | 999711. | Vysprávka stien a stropov po demontovaní pôvodných rozvodov VzT | kpl. | 1 |  | 0
11 | K | 999706. | Ostatné nepredvídané práce pri odkrytí strešného plášťa | kpl. | 1 |  | 0
12 | K | 999707. | Doplnenie tepelnej izolácie strechy XPS do 100 mm | m2 | 4.968 |  | 0
4,320*1,15
13 | K | 999604. | Demontáž zariadenia prípravovne jedál pre opätovnú montáž |  | 1 |  | 0
14 | K | 999705. | Umytie a odmastenie riedidlom starej fólie | m | 8 |  | 0
15 | K | 9998002 | Dodávka + montáž hydroizolácie Fatrafol hr. 1,5 mm | m2 | 5 |  | 0
16 | K | 9998003 | Dodávka + montáž separačnej geotextílie Tatratex 200g/m2 | m2 | 4 |  | 0
17 | K | 9998004 | Dodávka, montáž poplastovaných prvkov uholníky, pásky a ost. materiál | kpl. | 1 |  | 0
18 | K | 9998005 | Opracovanie prestupov 300 | ks | 2 |  | 0
"prestupy cez strechu"
19 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.776 |  | 0
20 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 11.64 |  | 0
"0,776*15"
21 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.776 |  | 0
22 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 3.88 |  | 0
"0,776*5"
23 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - zmiešaný odpad | t | 1.2 |  | 0
24 | K | 999OST. | Obhliadka objektu, stavebné úpravy pre odvetranie prípravovne jedál | ks | 3 |  | 0
|  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
25 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov | % | 149 |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny |  |  |  | 0
Prípravné práce:
26 | K | 712001 | Kontrola časti strechy | m2 | 10 |  | 0
27 | K | 712002 | Zdvíhanie reklamy | ks | 1 |  | 0
28 | K | 712003 | Demontáž starej fólie | m2 | 10 |  | 0
29 | K | 712004 | Demontáž starého oplechovania | m | 10 |  | 0
30 | K | 712005 | Vyčistenie stanoviska | m2 | 10 |  | 0
31 | K | 712006 | Umytie a odmastenie starej fólie riedidlom | m | 14 |  | 0
32 | K | 712007 | Odvoz a likvidácia odpadu | % | 1 |  | 0
Izolácia strechy:
33 | K | 712008 | D+M hydroizolácie Fatrafol 810 hr. 1,5 mm | m2 | 14 |  | 0
34 | K | 712009 | D+M separačnej geotextílie Tatratex 200g/m2 | m2 | 14 |  | 0
35 | K | 712010 | D+M tvarovka vlnovec, kužeľ do rohov | ks | 12 |  | 0
36 | K | 712011 | D+M poplastovaných prvkov, uholníky, pásky, r.š. 70x200 | m | 10 |  | 0
37 | K | 712012 | D+M kotiev | ks | 70 |  | 0
38 | K | 712013 | Opracovanie prestupov | ks | 2 |  | 0
39 | K | 712014 | Presun hmôt pre izolácie striech, povlakové krytiny | % | 1 |  | 0
|  | 783 | Nátery |  |  |  | 0
40 | K | 783120420.S | Syntetický náter oceľ.konštrukcií dvojnásobný | kpl. | 1 |  | 0
|  | 21-M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
41 | K | 0010 | D+M kábel CYKY 3x2,5 | m | 10 |  | 0
42 | K | 0020 | D+M kábel CYKY 3x5 | m | 12 |  | 0
43 | K | 0030 | D+M prúdový chránič | ks | 1 |  | 0
44 | K | 0040 | Úprava rozvodnej skrine | ks | 1 |  | 0
|  | VZT | Vetranie výdajne jedál |  |  |  | 0
45 | K | 0011 | Vetracia jednotka + príslušenstvo | kpl. | 1 |  | 0
46 | K | 0012 | VZT potrubie, výustky + úprava VZT | kpl. | 1 |  | 0
47 | K | 0013 | Elektro materiál | kpl. | 1 |  | 0
48 | K | 0014 | Revízia elektro | kpl. | 1 |  | 0
49 | K | 0015 | Montážny materiál | kpl. | 1 |  | 0
50 | K | 0016 | Montáž + demontáž | kpl. | 1 |  | 0
51 | K | 0017 | Realizačný projekt VZT | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0